**ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення Савранської селищної ради Начальник Савранського ВУЖКГ

Одеської області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.І. Шпитко

від 31.01.2023 року № 2097-VIII

Селищний голова \_\_\_\_\_\_\_ С.Г.Дужій «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 року

м.п м.п

**ПРОГРАМА РЕФОРМУВАННЯ**

**І РОЗВИТКУ**

**СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ**

**смт Саврань**

**на 2023-2025 роки.**

**П А С П О Р Т**

**програми реформування і розвитку систем водопостачання смт. Саврань на 2023-2025 роки**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва організації | Савранське виробниче управління житлово- комунального господарства |
| Назва програми | Програма реформування і розвитку систем водопостачання смт. Саврань |
| Мета: | Підняти надійність водопостачання, створити умови для нового будівництва в селищі. |
| Задачі: | * Зниження втрат води при транспортиру ванні * Підвищення якості комунальних послуг по водопостачанню * Доступність послуг по водопостачанню для нових абонентів * Зменшення енергоємності підприємства |
| Цільові показники: | Поточний ремонт стального водогону смт. Саврань. Необхідно провести ремонтно-профілактичні роботи та очищення артезіанських свердловин в смт. Саврань по вул. Довженка (Першотравнева) та вул. Центральна (Готельна) |
| Термін реалізації : | 2023-2025рр |
| Сума та джерела фінансування: | За рахунок місцевого бюджету |
| Показники ефективності інвестиційної програми: | Водопостачання 36.0 тис. м3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Савранського ВУЖКГ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шпитко В.І. |
| Головний бухгалтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Висоцька Н.І. |

|  |  |
| --- | --- |
| Назва органу місцевого самоврядування, який затвердив програму та номер нормативного акту |  |
| Номер та дата реєстрації в Савранській райдержадміністрації |  |

2

**ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА**

**до програми реформування і розвитку систем водопостачання смт. Саврань**

**на 2023 – 2025 рр.**

1. Загальна інформація

Найменування ліцензіата - ***Савранське виробниче управління***

***житлово- комунального господарства***

Рік заснування - *1944 рік*

Форма власності *- комунальна*

Місце знаходження - *вул. Горького,4 смт. Саврань Одеська область*

*66200*

Код за ЄДРПОУ - ***03350634***

Прізвище,ім’я, по батькові

особи ліцензіата, посада - ***Шпитко Віктор Іванович,***

***начальник Савранського ВУЖКГ***

Телефон,факс, - *(04865) 3-14-47, 3-14-48*

Ліцензія на - *Централізоване водопостачання , №622/А-2015*

*від29.09.2015 року*

Статутний капітал, ліцензіата, тис .грн. – *2927.0*

Балансова вартість активів, тис. грн - *2834.4*

Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн. – *6.0*

Заборгованість зі сплати податків, зборів - *немає*

1. Загальна інформація до програми реформування і розвитку систем водопостачання смт. Саврань

Цілі програми реформування і розвитку систем водопостачання

- *підвищення надійності водопостачання*

*- створення умов для нового будівництва в селищі*

Термін реалізації програми реформування і розвитку систем водопостачання смт. Саврань – *2023 – 2025 рр.*

На якому етапі реалізації заходів, зазначених в програмі реформування і розвитку систем водопостачання, ліцензіат знаходиться - *початковий.*

3

**З М І С Т**

1. Аналіз дійсного стану систем водопостачання.
2. Заходи до реалізації програми реформування і розвитку систем водопостачання.

4

1. **Аналіз дійсного стану систем водопостачання в смт. Саврань**

Програма направлена на реалізацію програми «Питна вода України» затвердженої Законом України від 20.10.2011 року № 3933-VI , впровадження передового досвіду та нових технологій в систему водопостачання. Програмою передбачається реалізація комплексу заходів, які направлені на більш повне забезпечення населення та підприємств питною водою, впровадження технологічних процесів та обладнання направлених на зменшення енергоємності, а також впровадження ряду заходів направлених на збереження та захист середовища. Для реалізації програми розвитку водопостачання треба змінити державну політику у сфері ЖКГ, залучати кошти для фінансування із державного бюджету або залучати інвесторів , що дасть змогу розв’язати більшість соціально - економічних питань, сприяти інвестиційних програм.

**АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ СЕЛИЩА**

На даний час централізоване водопостачання в смт. Саврань є складними інженерними конструкціями протяжність яких 41 км. Існує 13 свердловин, задіяно 13 свердловин і 13 башт Рожновського загальною ємкістю 120 тис. куб. м на яких встановлено насоси підняття води . ВУЖКГ забезпечує водою 54 вулиці селища Саврань ,867 водокористувачів, 39 організацій та установ. Встановлено лічильників обліку холодної води 641 шт. При відсутності водо лічильників в будинку ( квартирі) споживачам нараховується , згідно норм витрат води на 1 людину , згідно БНіП 2.04.01-85,- додатку до « Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України».

Тарифи на водопостачання затверджені згідно рішення Савранської селищної ради від 26.08.2021 року № 958-VIII та вступили в дію з дати затвердження

Вода подається цілодобово. Технічний потенціал всієї системи в цілому яка задіяна в 1963 році відпрацював свій нормативний строк і потребує заміни водогінних ліній та споруд, особливо сталеві мережі, що потребують термінової заміни. В наслідок поганого технічного стану централізованих систем водопостачання збільшуються матеріальні та енергетичні витрати , а отже збільшується собівартість послуг.

5

**МЕТА ПРОГРАМИ**

Метою програми є стабільне централізоване забезпечення населення та підприємств послугами водопостачання, зменшення собівартості послуг водопостачання, підвищити якість питної води, забезпечити охорону джерел питного водопостачання, зменшити втрати питної води.

**ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОГРАМИ**

Програма передбачає діяльність комунального господарства за такими пріоритетними напрямками:

1. заміна зношених ділянок головного водогону;
2. збільшення потужності насосів;
3. заміна технічно зношених башт Рожновського;
4. заміна запорної арматури;
5. упорядкування санітарних зон охорони джерел питного водопостачання заміною огорожі;
6. упровадження установок доочищення питної води у системах централізованого водопостачання.

**МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ СМТ. САВРАНЬ**

**1. Правове забезпечення**

Заходи Програми розроблені на підставі відповідних законодавчих та нормативних документів , які регламентують роботу комунальних господарств по централізованому водопостачанню , а саме –Закон України від 20 жовтня 2011 року № 3933-VI« Питна вода України». Виконавці програми забезпечують виконання заходів Програми в межах наданим їм законом повноважень.

1. **Фінансове забезпечення**

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету, державного бюджету та інших джерел фінансування .

6

**3. Організаційне забезпечення**

Організаційне забезпечення Програми здійснюється керівництвом підприємства. З цією метою керівництво планує роботу ,контролює виконання заходів Програми, а також виконує інші необхідні дії в межах своєї компетенції.

**ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РЕФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ СМТ. САВРАНЬ**

**Реалізація Програми повинна забезпечити**:

1. Створення умов для більш повного забезпечення населення та підприємств питною водою;
2. Зниження собівартості послуг на водопостачання;
3. Зменшення енергоємності підприємства в цілому;
4. Зменшення втрат води при транспортуванні та розподілу.

7

**2. ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИРЕФОРМУВАННЯІРОЗВИТКУСИСТЕМВОДОПОСТАЧАННЯ СМТ. САВРАНЬ**

Таблиця №1 **тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **ЗАХОДИ** | **2023рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **за рахунок власних коштів** | **за рахунок місцевого бюджету** | **за**  **рахунок державного бюджету** |
| 1 | Перекладку в Проведення аналізів води ( СЕС) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 21.6 |  |  |
| 2 | Придбання насосів | 96.0 | 120.0 | 140.0 |  | 356.0 |  |
| 3 | Поточний ремонт водогону  Очищення артезіанських свердловин   * поточний ремонт башт Рожновського * очищення криниць в смт. Саврань * придбання спецтехніки (екскаватора ЮМЗ) | 200.0  160.0  50.0  200.0 | 200.0  160.0  20.0  - | 200.0  160.0  20.0  - |  | 600.0  480.0  90.0  200.0 |  |
| 4 | Забезпечення необхідними вузлами, запчастинами. | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |  |  |
| 5 | Утеплення башт Рожновського | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |  |  |
| 6 | Витрати електроенергії на водопостачання | 1030.0 | 1030.0 | 1030.0 | 1542.0 | 1548.0 |  |
| 7 | Заміна запірної арматури | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |  |  |
| 8 | Невідкладна ліквідація поривів що забезпечує найменші втрати води в системі водогону | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |  |  |
| 9 | Придбання хлорного вапна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |  |  |
| 10 | Витрати на електрозаходи | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |  |  |
| 11 | Упорядкування санітарних зон джерел питної води | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |  |  |
| 12 | Ремонт та обслуговування , зварювальні роботи башт Рожновського | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |  |  |
| 13 | Проведення поточних ремонтів водопровідної мережі | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 72.0 |  |  |
| 14 | Підготовка до роботи в осінньо- зимовий період машин , обладнання, ( екскаватора, самоскида, асенізаційної машини) | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 39.0 |  |  |
| 15 | Субвенція селищної ради на витрати на електроенергію | 516.0 | 516.0 | 516.0 |  | 1548.0 |  |

8

**Технічне завдання**

**на складання програми реформування і розвитку систем водопостачання по Савранському ВУЖКГ на 2023-2025 рр.**

1. **Аналіз технічних рішень по водопостачанню селища Саврань.**

Джерелом господарчо - питного водопостачання селища Саврань являються 13 ( тринадцять) артезіанських свердловин із яких вода поступає в резервуари чистої води в вигляді башт Рожновського, розташованих на території **селища Саврань** це:

* артезіанська свердловина №2141/5782; вул. Центральна
* артезіанська свердловина №4782/7282; вул. Пушкіна
* артезіанська свердловина №4814/2139; вул. Соборна
* артезіанська свердловина №4759/7249; вул. Карначова
* артезіанська свердловина №4542; вул. Комарова
* артезіанська свердловина №329-г; вул. Довженко
* артезіанська свердловина №2163/5839; вул. Боровіцька
* артезіанська свердловина №4750; вул. Гідності

**с. Дубиново**

* артезіанська свердловина №2181/1791; вул. Шкільна

**с. Вільшанка**

* артезіанська свердловина №3777/2173; вул. Центральна

**с. Полянецьке**

* артезіанська свердловина №4064/6257; вул. Аграрна

**с. Гетманівка**

* артезіанська свердловина №154 вул. Красна

**с. Капустянка**

* артезіанська свердловина №4390; вул. Центральна

Всі башти закольцовані до центрального водогону. Матеріал водопроводів – стальні труби діаметром 100 мм.-3,8 км, розподільчі мережі – чавунні труби діаметром від 80 мм до 360 мм довжиною 32,6 км з терміном експлуатації від 25 до 50 років.

Вода потрапляє до споживачів по системам водогону, загальна протяжність яких 41 км. Знос деяких частин водогону складає 70 %. По цій причині втрати питної води в системі водогону при транспортуванні , значні кошти ідуть на полагодження поривів. Для підвищення надійності водопостачання та забезпечення водою нових споживачів необхідно провести модернізацію існуючих водопровідних мереж. Враховуючи вимоги фінансування , треба виділити першочергові завдання по модернізації

існуючих систем водопостачання , від яких залежить надійність

водопостачання селища.

9

До першочерговим завданням по модернізації систем водопостачання відносяться :

* модернізація магістрального водогону діаметром 100 мм на поліетиленовий протяжністю 3.8 км ;
* модернізація водогону діаметром 80 мм та до 360мм на поліетиленовий протяжністю 32.6 км ;
* очищення артезіанських свердловин в смт. Саврань «Першотравнева» та « Готельна».

1. **Мета та задачі програми реформування і розвитку систем водопостачання**

Метою розробки програми реформування і розвитку систем водопостачання є підняття надійності водопостачання, створення умов для нового будівництва в селищі .

Основними задачами програми реформування і розвитку систем водопостачання являються:

* Зниження втрат води при транспортуванні;
* Підвищення якості надання комунальних послуг з водопостачання

1. **Основні вимоги до програми**

В Програму повинні бути включені заходи по модернізації конкретних відрізків водопровідної системи .

В програмі повинні міститися слідуючі розділи :

1. Аналіз дійсного стану систем водопровідного господарства ;
2. Заходи по модернізації комунальних систем водопостачання ;
3. Способи фінансування заходів по модернізації систем водопостачання та розподіл запланованих обсягів фінансування ;

10